Českomoravská světelná s.r.o.

Bohumilice 112

691 72 Klobouky u Brna

ID 83wrdvv

vaše zn.: naše čj.: 191/2017/OUKU

**Věc:** Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

Na vaší žádost o informaci o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017 vám sdělujeme:

1. Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné

dokumentace?

Pasportizace

Projektová dokumentace

Zaměření reálného stavu

Jiné – jakým způsobem?

Ne

2. Jaký je celkový počet svítidel ve Vaší obci?

65 ks

3. Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?

5 000 W

4. Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení

Do 2 roků 20 ks

Do 5 roků 30 ks

Do 10 roků 15 ks

Do 15 roků 0 ks

Nad 15 roků 0 ks.

5. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks

Výbojka sodíková vysokotlaká 0 ks

Výbojka sodíková nízkotlaká 64 ks

Výbojka indukční 0 ks

Výbojka metal halogenidová 0 ks

Zářivka 0 ks

LED 1 ks

Jiný druh-žárovka 0 ks

6. Prosím uveďte druhy nosných konstrukcí a jejich počet

Betonový sloup 61 ks

Ocelový sloup natíraný 0 ks

Ocelový sloup zinkovaný 4 ks

7. Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětlení je

Do 2 roků 25 m

Do 5 roků 0 m

Do 10 roků 250 m

Do 15 roků 0 m

Do 25 roků 3750 m

Nad 25 roků 0 m

8. Využíváte inteligentní řídící systém ?

ANO NE

9. Je Vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?

ANO NE NEVÍM

10. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016

3102,5 hodin

11. Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016

36 549 Kč

12. Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016?

0 Kč

13. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

Autonomně (vlastní zaměstnanec)

Prostřednictvím odborné soukromé firmy

Trvání smluvního vztahu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_datum konce

Jiné: Jakým způsobem?

14. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

Dlouhodobým smluvním vztahem:

Název firmy: ROMET ELEKTRO (na základě jednorázových objednávek)

Doba smluvního vztahu: **Neurčitá** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_datum konce smlouvy

Název firmy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trvání smluvního vztahu: **Určitá** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_datum konce

15. Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?

24 652 Kč

16. Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

0 Kč

S pozdravem

Ing. Antonín Stejný

starosta obce